CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2693/OC-PE

PROYECTO DE INNVOACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

LPI N° 01-2015-PRODUCE/PNICP ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS

ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

ENMIENDA N° 01

Parte I. Sección II. Datos de la Licitación, página 25 IAO 11.1 (h) Dice: Lista de bienes y especificaciones técnicas que incluyan la descripción de la propuesta técnica con las especificaciones y requerimientos contenidos en la Sección VI de las Bases y el detalle de las normas internacionales que cumple y Plan de Entrega con datos completos, según especificaciones técnicas indicadas en cada sección. Se adjuntarán en original catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos a los modelos ofertados. Debe decir: Lista de bienes y especificaciones técnicas que incluyan la descripción de la propuesta técnica con las especificaciones y requerimientos contenidos en la Sección VI de las Bases y el detalle de las normas internacionales que cumple y Plan de Entrega con datos completos, según especificaciones técnicas indicadas en cada sección. Se adjuntarán en original catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos a los modelos ofertados, en versión magnética.

ENMIENDA N° 02

Sección I. Instrucciones a los Oferentes, página 13 Sección II. Datos de Licitación, página 27 IAO 19 (b): Documentos que establecen las calificaciones del oferente Dice: Se requiere servicios posteriores a la venta, en el caso de un Oferente que no está establecido comercialmente en el país del Comprador, el Oferente está o estará, si se le adjudica el Contrato, representado por un Agente en el país del Comprador equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas. Debe decir: Se requiere servicios posteriores a la venta, el Oferente que no está establecido comercialmente en el país del Comprador, está o estará (si se le adjudica el Contrato) representado por un Agente en el país del Comprador equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas. En ese caso, el Oferente deberá presentar una Declaración Jurada indicando lo citado en el párrafo precedente.

ENMIENDA N° 03

Sección II. Datos de Licitación IAO 24.1: Plazo para presentar ofertas, página 27 IAO 27.1: Apertura de ofertas, página 27 y 28 Dice: La fecha límite para presentar ofertas es el 22 de junio de 2015 a las 15:00 horas La fecha límite para aperturar ofertas es el 22 de junio de 2015 a las 15:30 horas Debe decir: La fecha de presentación de ofertas será hasta el 25 de junio de 2015 a las 15:00 horas. La fecha de apertura de ofertas será el 25 de junio de 2015 a las 15:15 horas. La presentación y apertura de ofertas se realizará en las instalaciones del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad – PNICP, ubicado en calle Brigadier Mateo Pumacahua N° 2749 Lince, Lima, Perú.

ENMIENDA N° 04

Parte II, sección viii. Requisitos de bienes y servicios d) Garantía de repuestos, soporte técnico y mantenimiento, página 60 Dice: Durante el período de garantía, el tiempo de reposición de elementos y/o dispositivos defectuosos, incluido cualquier desplazamiento de personal técnico del proveedor, no deberá ser mayor a cinco (05) días hábiles, contados a partir del momento del diagnóstico del elemento y/o bien defectuoso, y no generará costo alguno para la institución. Debe decir: Durante el período de garantía, el tiempo de reposición de elementos y/o dispositivos defectuosos, incluido cualquier desplazamiento de personal técnico del proveedor, no deberá ser mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir del momento del diagnóstico del elemento y/o bien defectuoso, y no generará costo alguno para la institución, se considera los trámites de importación.

ENMIENDA N° 05

Parte III, sección IX-Condiciones Especiales del Contrato GCC 16.5, página 104 Dice: El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es 60 días. La tasa de interés que se aplicará: No aplica Debe decir: - El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es 60 días. - La tasa de interés que se aplicará es la tasa de interés legal establecida por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP del Perú, en su portal www.sbs.gob.pe/principal/categoría/tasa-de-interes-legal

ENMIENDA N° 06

Parte III, sección IX-Condiciones Especiales del Contrato GCC 18.4, página 106 Dice: La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: - El 5% a la entrega de los equipos - El 5% al terminar los servicios conexos. Debe decir: - 7 % de la Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del Proveedor relacionadas con la aceptación de los bienes, instalación y capacitación en virtud del Contrato. - 3 % de la Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de los mantenimientos correctivos y preventivos

ENMIENDA N° 07

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 1. Sistema Automático de Imagen Multiespectral Característica 4: Capacidad, página 61 Debe decir: Se deberá contar con un mínimo de 6 cubos de fluorescencia.

ENMIENDA N° 08

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 1. Sistema Automático de Imagen Multiespectral Característica 8: Sistema, página 61 Dice: Que opere con sistema Microsoft, Window 7, de 64 bit o versión superior. Agregar: El software de análisis de imagen deberá realizar los siguientes puntos: - Obtener valores de conteo, densidad por área, tamaño entre otros de linfocitos u otras células en forma automática tanto en campo claro como en fluorescencia así mismo el software deberá ser capaz de exportar esta data en Excel - Realizar la separación de canales de biomarcadores superpuestos - Plataforma para organización y trabajo con TMAs - Técnicas avanzadas para identificación automatizada de núcleos por color, forma etc. - Diferenciación automatizada de núcleos basados en positividad - Alineación automatizada de varias secciones de tejido para permitir el estudio de relación entre biomarcadores y estructuras - aplicaciones automatizadas para separación de tumor y estroma en TMAS y secciones de tejido

ENMIENDA N° 09

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 1. Sistema Automático de Imagen Multiespectral Característica 12.2: Capacitación, página 62 Dice: Capacitación en el uso y, mantenimiento, mínimo 02 horas, dentro de los primeros 15 días, al personal técnico, dictada por personal certificado por el fabricante. Debe decir: La duración de la capacitación deberá ser de 5 días durante 8 horas para el uso del microscopio y el software de análisis de imagen, al personal técnico, dictada por personal certificado por el fabricante.

ENMIENDA N° 10

Parte I, sección iv. Formularios de la Oferta Sección III, Criterios de evaluación y calificación Experiencia y capacidad técnica, página 30 Lote 1. Sistema Automático de Imagen Multiespectral Dice: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su experiencia al haber fabricado o comercializado: tres bienes similares al lote al que se presenta, con copia simple de alguno de los siguientes documentos: i) Contrato de suministro de bienes, ii) órdenes de compra, iii) facturas canceladas, iv) cartas de conformidad del cliente dentro del período de los últimos 3 años. Agregar: considerar como bienes similares a: Espectrómetros y Espectrofotómetros automatizados multiespectrales. Solo aplica para Lote 1.

ENMIENDA N° 11

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 2. Extractor de Fluidos Supercríticos Multisolvente Característica 10.7: Mantenimiento del Equipo a todo costo durante el período de garantía, página 65 Dice: Compromiso de realizar el mantenimiento preventivo en relación al funcionamiento y estado en que se encuentra el equipo cada 3 meses, contado a partir de la puesta en marcha del equipo, mientras dure la garantía, sin costo alguno. Se debe contar con el respaldo técnico del proveedor para resolver cualquier duda o inconveniente que se presente, en cualquier momento, sin costo adicional (en el tiempo de la garantía) Agregar: Si el protocolo del fabricante es con mantenimiento anual, y el equipo está garantizado para funcionar de ese modo, el mantenimiento se realizará una vez al año.

ENMIENDA N° 12

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 3. Cromatógrafo líquido de ultra alta performance acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuádruplo (UHPLC-MS/MS) Descripción General, página 66 Dice: Todos los módulos indicados deben ser de una sola marca para una mejor cobertura de mantenimiento, diagnóstico y desarrollo de aplicaciones Debe decir: Podría aceptarse equipos de marcas diferentes siempre que el postor demuestre con documentación proporcionada por los fabricantes, lo siguiente: - Los costos de mantenimiento (incluyendo repuestos y mano de obra) son menores o iguales a los que ofrecen aquellos que provienen de una sola marca, - Deben adjuntar una carta de garantía del fabricante indicando que el sistema propuesto permite mantener parámetros de alta resolución, alta velocidad y alta sensibilidad a lo largo de todo el rango de masas, cuya performance sea igual o superior a la de los equipos provenientes de una sola marca. Esto también deben demostrarlo en lo que concierne al procesamiento de datos, - Presentar una carta de compromiso avalada por los fabricantes de los diferentes módulos (que propongan) en la que se comprometen a proveer repuestos y accesorios por un mínimo de 10 años después de adquirido el equipo; todo esto se debe cumplir de acuerdo a lo estipulado en la Parte II. Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios, de la presente licitación, - Presentar una carta avalada por los fabricantes indicando que el sistema puede ser potenciado a futuro, con adición de nuevas fuentes de ionización como “Matrix-assisted laser desorption/ionización” MALDI, e inclusive un detector adicional como “Evaporative light scattering detection” ELSD.

ENMIENDA N° 13

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 3. Cromatógrafo líquido de ultra alta performance acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuádruplo (UHPLC-MS/MS) Característica 9.4: Garantía, página 70 Dice: 02 años Debe decir: Se aceptarán propuestas que presenten garantía de un año

ENMIENDA N° 14

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 3. Cromatógrafo líquido de ultra alta performance acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuádruplo (UHPLC-MS/MS) Característica 8.2 Tablero de Maniobra Central, página 69 Dice: Con barra de cobre para conexión a la línea de tierra instrumental (con resistividad menor a 5 ohmios), llave termo magnética de protección, filtro de transitorios (TVSS por sus siglas en inglés) y unidad de bypass para el mantenimiento de la UPS Debe decir: No es necesario incluir en la propuesta un tablero de maniobra central.

ENMIENDA N° 15

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 3. Cromatógrafo líquido de ultra alta performance acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuádrupolo (UHPLC-MS/MS) Característica 4: Sensibilidad, página 67 Dice: Sensibilidad de 1 pg. de reserpina inyectado en la columna, debe dar una relación señal/ruido mayor a 5000:1 Debe decir: Sensibilidad de 1 pg de reserpina inyectado en la columna, debe dar una relación señal/ruido mayor o igual a 3000:1

ENMIENDA N° 16

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 3. Cromatógrafo líquido de ultra alta performance acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuádrupolo (UHPLC-MS/MS) Característica 5: Máxima velocidad de barrido, página 67 Dice: Máxima velocidad de barrido: 10,000 uma/segundo o mayor Debe decir: Como mínimo una velocidad máxima de barrido: 5,000 uma/segundo

ENMIENDA N° 17

Parte I, sección iv. Formularios de la Oferta Sección III, Criterios de evaluación y calificación Experiencia y capacidad técnica, página 30 Lote 4. Microscopio electrónico de barrido Dice: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su experiencia al haber fabricado o comercializado: tres bienes similares al lote al que se presenta, con copia simple de alguno de los siguientes documentos: i) Contrato de suministro de bienes, ii) órdenes de compra, iii) facturas canceladas, iv) cartas de conformidad del cliente dentro del período de los últimos 3 años. Debe decir: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su experiencia al haber fabricado o comercializado: tres bienes similares al lote al que se presenta, con copia simple de alguno de los siguientes documentos: i) Contrato de suministro de bienes, ii) órdenes de compra, iii) facturas canceladas, iv) cartas de conformidad del cliente dentro del período de los últimos 6 años. Solo aplica para lote 4 - Microscopio electrónico de barrido Agregar: Se considera como equipos similares Microscopios Ópticos de alto nivel.

ENMIENDA N° 18

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 4. Microscopio electrónico de barrido Característica 1: Columna electro óptica, página 72 Dice: Dos aperturas finales en cambiador estándar de aperturas Debe decir: Mínimo 3 aperturas y que con un solo comando de software se ejecute el alineamiento del haz automáticamente

ENMIENDA N° 19

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 4. Microscopio electrónico de barrido Característica 1: Columna electro óptica, página 72 Dice: Fuente de altovoltaje, 200V a 30 kv, ajustable en 2,979 pasos con un incremento de 10V. Debe decir: Se requiere que el equipo pueda seleccionar cualquier voltaje en el rango establecido, con un paso de 10 V para una buena flexibilidad al escoger las condiciones experimentales.

ENMIENDA N° 20

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 4. Microscopio electrónico de barrido Característica 1: Columna electro óptica, página 72 Dice: Magnificación continuamente variable desde 7x hasta 1,000x. Debe decir: La resolución requerida es de 1000Kx (1000000x) no 1000x.

ENMIENDA N° 21

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 4. Microscopio electrónico de barrido Característica 2: Sistema de control, página 73 Dice: Software para control total del sistema Debe decir: Software para control total del sistema que pueda ser actualizado

ENMIENDA N° 22

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 4. Microscopio electrónico de barrido Característica 7.2: Detector de rayos X, página 74 Dice: Sistema con detector con resolución de 137eV, que permite llevar a cabo microanálisis de Rayos X cualitativo y cuantitativo. Debe decir: la resolución mínima será de 127 eV. Agregar: El área activa real debe ser de 20mm. La distancia de trabajo analítica deberá ser de máximo 8.5 mm.

ENMIENDA N° 23

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 4. Microscopio electrónico de barrido Característica 7.3: Detector de electrones retrodispersos de 5 cuadrantes, página 75 Dice: Brinda información por contraste de los elementos químicos ligeros y pesados. El detector cuenta con 5 cuadrantes de control independiente de los 5 permitiendo el despliegue de los modos, composicional, de sombras y topográfico. Debe decir: El detector de retrodispersos deberá contar con una sensibilidad de máximo 0.07 en Z, porque se necesita que ofrezca un buen rendimiento de imágenes a bajo kilovoltaje para evitar dañar la muestra.

ENMIENDA N° 24

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 4. Microscopio electrónico de barrido Característica: Suspensión Agregar: Suspensión neumática

ENMIENDA N° 25

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 4. Microscopio electrónico de barrido Característica: Peso máximo que puede soportar la platina Agregar: El peso a soportar es de 0.5 kg, con movimiento total, no limitado e independiente de las dimensiones de las muestras.

ENMIENDA N° 26

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 7. Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas Característica 1: Rango de frecuencia, página 80 Dice: Mínima ≤ 600Mhz Debe decir: ≤ 690Mhz

ENMIENDA N° 27

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 7. Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas Característica 2: Ambiente anecóico, página 80 Dice: En caso de presentar una propuesta que incluya cámara anecóica ésta deberá tener ... Debe decir: El sistema de medida de antenas deberá incluir una cámara anecóica

ENMIENDA N° 28

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 7. Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas Característica 2: Ambiente anecóico, página 80 - 81 Dice: Para el blindaje de la cámara es necesario un nivel de apantallamiento de entre 80 dB y 100 dB. Debe decir: Para el blindaje de la cámara es necesario un nivel de apantallamiento de entre 60 dB y 70 dB.

ENMIENDA N° 29

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 7. Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas Característica 2: Ambiente anecóico, página 80 - 81 Agregar: En los sistemas de medidas el error máximo de medida aceptable por el sistema será de 3.5 dB y los que se excedan este valor serán rechazados por no cumplir los requisitos exigidos.

ENMIENDA N° 30

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 7. Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas Característica 4: Sistema de posicionamiento y medida para la antena bajo prueba, página 81 Dice: Precisión de roll y azimuth ≤ 0.1° Debe decir: Precisión de roll y azimuth ≤ 0.035° / 0.02°. En caso de no presentar la ampliación de ensayos OTA.

ENMIENDA N° 31

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 7. Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas Característica 3: Antenas bajo prueba, página 81 Dice: Antenas directivas para VHF Debe decir: Antenas directivas para UHF, las cuales deberán estar en el rango de 300MHz - GHz

ENMIENDA N° 32

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 7. Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas Característica 11: Antenas de prueba (bocina y dipolo), página 82 Dice: Dentro del rango solicitado Agregar: Las características mínimas de las antenas serán: - Ganancia: 6-15 dBi - Xpol (en eje): < -45dB - VSWR: <1,9

ENMIENDA N° 33

Parte II, sección vii. Requisitos de Bienes y Servicios Lote 7. Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas Característica 14.8: Plazo de entrega, página 83 Dice: 150 días calendarios Debe decir: 12 meses como máximo para la entrega del producto