CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2693/OC-PE

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

LPI N° 01-2015-PRODUCE/PNICP ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

- CONSULTA

Aclararnos si para el presente proceso se presentara Garantía de Mantenimiento de Oferta o en su caso se optara por presentar una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Respuesta:

Solo se presenta Declaración de Mantenimiento de Oferta, en mérito a lo estipulado en la Sección II. Datos de Licitación que indica que las disposiciones allí contenidas prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.

Asimismo, la IAO 21.1, indica que la oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta utilizando el formulario incluido en la sección IV Formularios de Oferta.

- CONSULTA

Las Bases señalan en la Sección II. Datos de la Licitación literal C. Preparación de las Ofertas IA 11.1 literal c) y literal f), se indica lo siguiente:

Asimismo, en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación en el numeral 2 Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) numeral b) Experiencia y Capacidad Técnica, se indica lo siguiente:

En tal sentido, de la lectura de lo antes citado se puede concluir lo siguiente: que el postor deberá presentar para acreditar su experiencia tan solo tres bienes similares al lote que se presenta, los mismos que deberán estar sustentados en copia de ordenes de compras, facturas, contratos, y deberán contar cada una de ellas con carta de conformidad respectivamente, listado de ventas o contratos de bienes similares cumplidos durante los últimos tres (3) años, asimismo, tres (3) cartas de conformidad, todo ello dentro de un periodo de los últimos tres (3) años.

Conforme a ello, consultamos si tal conclusión es la correcta.

Respuesta:

Es correcta su conclusión.

Se precisa que se presenta el listado de ventas o contratos de bienes similares en los últimos 3 años que pueden incluir más de 3 bienes similares al lote al que se presenta el postor.

- CONSULTA

Las Bases señalan en relación a las Especificaciones Técnicas concernientes al Lote N° 2, señala en su punto 10.3, lo siguiente:

Respecto a ello, debemos indicar que somos una empresa que importa equipos, en tal sentido, nuestro proveedor es una empresa que tiene su sede en México.

Conforme a ello, es preciso indicar que, concerniente a que se requiere que la capacitación se de en las instalaciones de la empresa proveedora, entiéndase por ello, que nuestro proveedor se encuentra en México, en tal sentido, debemos establecer que, solo se asumirá la Capacitación propiamente dicha, mas no gastos concerniente a viáticos como pasajes, alimentación, alojamiento y transporte, entre otros.

Asimismo, es importante que se establezca el tiempo de duración, así como, las horas que durará la Capacitación.

En tal sentido, solicitamos se aclare este punto por lo ya expuesto.

Respuesta:

Al respecto, es necesario indicar que la empresa proveedora debe cubrir pasajes, alimentación, alojamiento y transporte que demande la capacitación, el tiempo de la capacitación ha sido estimada en 5 días, con 6 horas diarias.

- CONSULTA

Las Bases señalan en relación a las Especificaciones Técnicas concernientes al Lote N° 2 Extractor de Fluidos Supercríticos Multisolvente, señala en su punto 10.7, lo siguiente:

Al respecto, debemos indicar que, el equipo que ofertamos no requiere que se le realice mantenimiento por periodos tan cortos como el establecido en las Bases (3 meses), ello a razón que, según el Protocolo del Fabricante esta debe realizarse una vez al año.

En tal sentido, solicitamos se acceda a lo antes expuesto.

Respuesta:

Si el protocolo del fabricante es con mantenimiento anual, y el equipo está garantizado para funcionar de ese modo, se acepta el mantenimiento una vez al año.

- CONSULTA

Asimismo, en relación al desaduanaje de los equipos se requiere aclarar si el retiro de los mismos de la Aduana será asumida por la Entidad Convocante Programa de Innovación para la Competitividad y Productividad-PNICP o por el Comprador en este caso por el Instituto Tecnológico de la Producción, conforme a ello, deseamos saber si el comprador (ITP) nos proporcionará toda la documentación requerida para realizar el desaduanaje de los equipos ofertados.

Respuesta:

El desaduanaje debe ser realizado por la empresa proveedora (en la pág 66 de “Documentos de licitación” indica lugar de entrega : ITP. Dirección: Carretera a Ventanilla km 5.2 Callao – Perú).

Asimismo, según se indica en las IAO 14.6 (b) (ii) dela Parte I. Sección II. Datos de Licitación, además del precio CIP, el precio de los bienes de origen fuera del país del Comprador deberá ser cotizado en DDP (entrega de destino con derechos pagados) según lugar de instalación.

La documentación que se requiera para hacer el desaduanaje será proporcionada por el Comprador.

- CONSULTA

Dada las características del equipo que oferto, se podrá aceptar el mismo, bajo las siguientes generalidades:

Las Bases señalan en relación a las Especificaciones Técnicas concernientes al Lote N° 3 Cromatografía Líquido de Ultra Performance acoplado a un Espectrómetro de Masas de Triple Cuadrupolo, señalan lo siguiente:

En relación al numeral 8.2 Unidad de protección eléctrica requerida:

Al respecto, debemos indicar que, nuestro equipo requiere de un pozo a tierra menor a 5 OHMS para su adecuado funcionamiento.

En tal sentido, solicitamos al comprador tenga a bien indicar si cuenta con dicha condición.

Respuesta:

Afirmativo, el laboratorio cuenta con un pozo a tierra menor a 5 OHMS

En relación al numeral 8.6 Accesorio de operación inicial:

Sobre ello, debemos indicar que, nuestro equipo posee un (1) Kit de mantenimiento básico para todo el equipo, asimismo, contiene un 1 Litro de Aceite, cantidad que es suficiente para un (1) año de uso del equipo.

Conforme a ello, solicitamos al comprador tenga a bien indicar si dichos accesorios cumplen con lo requerido para el óptimo funcionamiento del equipo.

Respuesta:

Si el kit de mantenimiento y 1 l de aceite son suficientes para un año, se acepta.

En relación al numeral 9.7 Accesorio de operación inicial:

Al respecto, debemos indicar que, el equipo que ofertamos no requiere que se le realice mantenimiento por periodos tan cortos como el establecido en las Bases (6 meses), ello a razón que, según el Protocolo del Fabricante esta debe realizarse una vez al año.

En tal sentido, solicitamos se acceda a lo antes expuesto.

Respuesta:

Si el postor deberá realizar el mantenimiento completo del equipo, a todo costo, después de un año de funcionamiento

- CONSULTA

Las Bases señalan en relación a las Especificaciones Técnicas concernientes al Lote N° 3 Cromatografía Líquido de Ultra Performance acoplado a un Espectrómetro de Masas de Triple Cuadrupolo, y dado que, en la actualidad se está dando un incremento en el cambio del dólar en el mercado, lo cual hace que los costos se incrementen de manera constante, y en aras de bajar los costos, se desea ofertar un equipo bajo las siguientes condiciones:

En relación al numeral 9.4 Garantía:

Las Bases indican lo siguiente:

Al respecto, solicitamos que la garantía del equipo sea de un (1) año, ello a razón que, nuestro equipo posee un año de garantía, en tal sentido, el querer que cuente con dos (2) años de garantía generara que nosotros realicemos un desembolso adicional, lo cual hará que se incremente el costo del equipo, haciendo que la propuesta se incremente.

Respuesta:

Se aceptará propuestas que den un año de garantía

En relación al numeral 8.2 UPS:

Las Bases indican lo siguiente:

Al respecto, solicitamos que la UPS al ser un accesorio con que todo Laboratorio cuenta, y en aras de querer que los costos no sean excesivos, solicitamos que el comprador por propia cuenta asuma dicho requerimiento.

Respuesta:

No es necesario incluir la UPS, el laboratorio cuenta con una.

En relación al numeral 8.2 Tablero Maniobra:

Las Bases indican lo siguiente:

Al respecto, debemos indicar que, dado que para este proyecto se está contando con la edificación de un Laboratorio a medida, solicitamos se nos indique si el Laboratorio contara con un Tablero de maniobra central, toda vez que, de ser así, no será necesario la fabricación de dicho requerimiento, lo cual conllevara que los costos disminuyan.

Respuesta:

Afirmativo; el Laboratorio contara con un Tablero de maniobra central. No es necesario incluir el tablero de maniobra central

En relación al numeral 9. 1 Manuales:

Las Bases indican lo siguiente:

Sobre ello, debemos indicar que nuestro equipo cuenta con Manuales de Operación y Mantenimiento Básico en idioma inglés y disponible en CD.

Conforme a ello, solicitamos al comprador tenga a bien indicar si nuestro Manual cumple con lo requerido en las Bases.

Respuesta:

Si cumple. Pueden incluir todos los manuales en versión electrónica.

- CONSULTA

Las Bases señalan en su Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato en su punto GCC 18., señala lo siguiente:

Al respecto, debemos indicar que, la liberación de la Garantía de Cumplimiento se da de manera íntegra, es decir al 100 %, en tal sentido, solicitamos tengan a bien aclararnos a que hace referencia cuando se indica que la liberación de la misma se desglosa en un 5% a la entrega de los equipos y un 5% al terminar los servicios conexos.

Respuesta:

La Garantía de Cumplimiento es por el 10% del valor contractual. Se presentará 2 garantías: La Primera garantía de será por el 7% del valor contractual por la entrega de los equipos y la segunda Garantía será por el 3% del valor contractual por los servicios conexos y se liberarán según como se indica en la GCC 18.4. Ver Enmienda 2 a los documentos de Licitación.

	7 % de la Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del Proveedor relacionadas con la aceptación de los bienes, instalación y capacitación en virtud del Contrato.

	3 % de la Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de los mantenimientos correctivos y preventivos

- CONSULTA

Las Bases señalan en su Sección X. Formularios de Contrato, señala lo siguiente:

Conforme se observa, se requiere que tanto la Garantía de Cumplimiento y la Garantía de Anticipo sea completada el formulario de acuerdo con las instrucciones que se adjunta, asimismo, debemos  indicar  que, como se sabe cada Entidad Financiera posee un formato establecido para la emisión de Garantías. En sentido, requerimos se pueda permitir dichos formatos pre establecidos por las Entidades Financieras.

Respuesta:

Se acepta presentar garantías con formato establecido por las Entidades Financieras, siempre y cuando contengan todos los datos del formato de Garantía de Cumplimiento que se encuentra en la Parte III. Sección X. Formularios de Contrato.

Además la Garantía de cumplimiento deberá respetar las condiciones de: solidaria, incondicional, irrevocable y realización automática, según como se indica en la GCC 18.3.

10. CONSULTA

Lote 1: Tendría a bien el equipo de investigadores aclarar que necesita que el sistema de enfoque Z del microscopio sea motorizado con incrementos mínimos  de 0.01 um.

Respuesta:

Es opcional pero no obligatorio que el microscopio posea enfoque en Z.

- CONSULTA

Lote 1: Tendría a bien el equipo de investigadores aclarar que necesita que los objetivos solicitados 4X, 20X y 40X sean super apocromáticos.

Respuesta:

Es opcional  pero no obligatorio que los objetivos solicitados sean super apocromáticos.

- CONSULTA

Lote 1: Tendría a bien los investigadores precisar si requerirían adicionar a su solicitud un objetivo súper apocromático de 60X.

Respuesta:

No requiere adicionar un objetivo super apocromático de 60X.

- CONSULTA

Lote 1: Tendría a bien el equipo de investigadores aclarar que es necesario que el microscopio motorizado tenga un sistema de fluorescencia motorizado con capacidad de albergar 8 cubos de fluorescencia diferentes.

Respuesta:

De acuerdo con las especificaciones iniciales se deberá contar con un mínimo de 6 cubos de fluorescencia.

- CONSULTA

Lote 1: Por lo expuesto tendrían a bien los investigadores aclarar que el software de análisis de imagen deberá realizar los siguientes puntos:

- Obtener valores de conteo, densidad por área, tamaño entre otros de linfocitos u otras células en forma automática tanto en campo claro como en fluorescencia asi mismo el software deberá ser capaz de exportar esta data en Excel

- Realizar la separación de canales de biomarcadores superpuestos

- Plataforma para organización y trabajo con TMAs

- Técnicas avanzadas para identificación automatizada de núcleos por color, forma etc.

- Diferenciación automatizada de núcleos basados en positividad

- Alineación automatizada de varias secciones de tejido para permitir el estudio de relación entre biomarcadores y estructuras

- aplicaciones automatizadas para separación de tumor y estroma en TMAS y secciones de tejido

Respuesta:

Se confirma que el software de análisis deberá realizar los puntos citados.

- CONSULTA

Lote 1: Tendrían a bien los investigadores aclarar que debería ser como mínimo una capacitación de 4 días durante 8 horas para el uso del microscopio y el software de análisis de imagen.

Respuesta:

De acuerdo con modificar este punto en las especificaciones técnicas presentadas. La duración de la capacitación debería ser de 5 días durante 8 horas para el uso del microscopio y el software de análisis de imagen.

- CONSULTA

Lote 3: Considerando que todos los módulos indicados deben ser de una sola marca para una mejor cobertura de mantenimiento, diagnóstico y desarrollo de aplicaciones, a los señores miembros del jurado evaluador, se le consulta si pueden obviar dicha restricción en la cual indica que los módulos deben ser de una sola marca, está demostrado que el funcionamiento de módulos que sean de distinta marca y se acoplen entre sí, funcionan de la misma manera y con iguales resultados que si fueran de una misma marca, actualmente en el mercado existen muchos casos que lo respaldan. Se podría indicar de mejor manera de la siguiente forma que todos los módulos sean del mismo proveedor. Respecto a la cobertura de mantenimiento, diagnóstico y aplicaciones; el respaldo es el mismo.

Respuesta:

Podría aceptarse equipos de marcas diferentes siempre que el postor demuestre con documentación proporcionada por los fabricantes, lo siguiente:

- Los costos de mantenimiento (incluyendo repuestos y mano de obra) son menores o iguales a los que ofrecen aquellos que provienen de una sola marca,

- Deben adjuntar una carta de garantía del fabricante indicando que el sistema propuesto permite mantener parámetros de alta resolución, alta velocidad y alta sensibilidad a lo largo de todo el rango de masas, cuya performance sea igual o superior a la de los equipos provenientes de una sola marca. Esto también deben demostrarlo en lo que concierne al procesamiento de datos,

- Presentar una carta de compromiso avalada por los fabricantes de los diferentes módulos (que propongan) en la que se comprometen a proveer repuestos y accesorios por un mínimo de 10 años después de adquirido el equipo; todo esto se debe cumplir de acuerdo a lo estipulado en la  Parte II. Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios, de la presente licitación,

- Presentar una carta avalada por los fabricantes indicando que el sistema puede ser potenciado a futuro, con adición de nuevas fuentes de ionización como “Matrix-assisted laser desorption/ionización” MALDI, e inclusive  un detector adicional como “Evaporative light scattering detection” ELSD.

- CONSULTA

Lote 1: Se consideraría  como  bienes  similares  equipos  Espectrómetros y Espectrofotómetros  automatizados multiespectrales comercializados  por una empresa nacional reconocida en el medio (el comprador ha obviado mencionar en nombre)  , para poder cumplir  con lo estipulado  en las bases de Ia LPI N° 01-2015-PRODUCE/PNICP, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. 2.2. Requisitos para Calificación posterior (IAO 38.2) (b) Experiencia y capacidad técnica.

Respuesta:

De acuerdo con indicar los equipos Espectrómetros y Espectrofotómetros  automatizados multiespectrales puedan servir  como bien similar para cumplir con las bases.

- CONSULTA

18.1 	Lote 1: Se  consideraría    como   bienes   similares   equipos    Espectrómetros   y   Espectrofotómetros automatizados multiespectrales comercializados  por (una empresa nacional reconocida en el medio (el comprador ha obviado mencionar en nombre)   , para poder cumplir con lo estipulado  en las bases de Ia LPI N° 01-2015- PRODUCE/PNICP, Sección II. Datos de Licitación parte C. Preparación de las Ofertas IAO 11.1 (H) Inciso (C).

Respuesta:

De acuerdo con indicar los equipos Espectrómetros y Espectrofotómetros  automatizados multiespectrales puedan servir  como bien similar para cumplir con las bases y que se mantenga lo establecido en las bases sobre el período de 3 años.

  - Referente a Ia cantidad de bienes vendidos y monto, el Comité Evaluador dispone en aceptar una cantidad mínima de monto y de bienes vendidos?

Respuesta:

Se está solicitando acreditar haber vendido fabricado o comercializado un mínimo de 3 equipos similares en los últimos 3 años.

- CONSULTA

De los DDL, Parte 1 Procedimientos de Licitación. Sección I. Instrucciones a los oferentes. C. Preparación de las Ofertas. 11. Documentos que componen la Oferta, se consulta lo siguiente:

- Confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Oferente de conformidad con la cláusula 22 de las IAO. Se deberá presentar como documento de evidencia la vigencia poder vigente?

Respuesta:

No es necesario presentar poder vigente, es suficiente presentar los formularios debidamente llenados y firmados por el representante legal; de resultar adjudicado presentará el poder vigente.

- Evidencia documentada, de conformidad con la cláusula 16 de las IAO, que establezca que el oferente es elegible para presentar una oferta. Deberá presentarse la información del oferente o la presentación de oferta o indicar otro?

Respuesta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                En mérito a la cláusula 16 de las IAO, se deberá completar el Formulario de Oferta incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

- Evidencia documentada, de conformidad con la cláusula 17 de las IAO, que certifique que los bienes y servicios conexos que proporcionará el oferente son de origen elegible. Se podrá presentar solo brochures o se deberá presentar la carta del fabricante?

Respuesta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                En mérito a la cláusula 17 de las IAO, con el fin de establecer la elegibilidad de los bienes y servicios conexos de conformidad con la cláusula 5 de las IAO, los Oferentes deberán completar las declaraciones de país de origen en los Formularios de Lista de Precios, incluidos en la Sección IV Formularios de Oferta.

- Evidencia documentada, de conformidad con las cláusulas 18 y 30 de las IAO que establezca que los bienes y servicios conexos se ajustan sustancialmente a los documentos de licitación. Se deberá presentar las especificaciones técnicas del equipo o aceptarán también una carta del fabricante como documento sustentatorio?

Respuesta:

En mérito al literal a) de las IAO 11.1 (h) el oferente deberá presentar los siguientes documentos adicionales a su oferta: a) Lista de bienes y especificaciones técnicas que incluyan la descripción de la propuesta técnica con las especificaciones y requerimientos contenidos en la Sección VI de las Bases, y el detalle de las normas internacionales que cumple y Plan de entrega con datos completos, según especificaciones técnicas indicadas en cada sección.

Se adjuntarán en original, catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos a los modelos ofertados.

- Evidencia documentada, de conformidad con la cláusula 19 de las IAO, que establezca que el oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada. Se aceptará  solamente la carta de autorización del fabricante?

Respuesta:

En mérito a la cláusula 19 del Documento de Licitación, se deberá presentar lo siguiente:

- El Oferente que no fábrica o produce los bienes que propone proveer deberá presentar una Autorización del Fabricante mediante el formulario incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en el país del Comprador.

- En el caso de un Oferente que no está establecido comercialmente en el país del Comprador, el Oferente está o estará (si se le adjudica el Contrato) representado por un Agente en el país del Comprador equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas. En este caso presentar una Declaración Jurada indicando que el Oferente no está establecido comercialmente en el país del comprador y será representado por un Agente en el país comprador equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones de Contrato y/o las Especificaciones Técnicas, en cuanto se adjudique el contrato.

- El Oferente debe cumplir con cada uno de los criterios de calificación estipulados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

20. CONSULTA

Lote 3: Los sistemas de espectrometría de masas utilizan diversos tipos de interfases, como son la ESI, APCI, etc. En los requisitos mínimos no se indica si se requerirá que ambas interfases estén incluidas junto al espectrómetro de masas o solo se considere la interfase ESI. Se solicita aclarar si se debe incluir ambas interfases o solo la interfase ESI.

Respuesta:

Se requiere las interfases ESI y APCI

- CONSULTA

Lote 3: Respecto a la sensibilidad de 1 pg de reserpina inyectado en la columna, debe dar una relación señal/ruido mayor a 5000:1. Se solicita al comité aceptar  sistemas de espectrometría de masas con un valor mínimo de señal/ruido de 3000:1

Respuesta:

Se aceptará equipos cuya sensibilidad de 1 pg de reserpina inyectado en la columna, debe dar una relación señal/ruido mayor o igual a 3000:1

- CONSULTA

Lote 3: Respecto al analizador de triple Cuádruplo de máxima velocidad de barrido: 10000 uma/seg o mayor. En los requerimientos mínimos se indica una máxima velocidad de barrido de 10000 uma/seg; la característica de nuestro modelo del analizador triple cuádruplo  cuenta con una velocidad de barrido de 5000 uma/seg, encontrándose este dentro del valor requerido. Se solicita al comité confirmar si la velocidad de barrido de 5000 uma/seg se encuentra dentro de los requerimientos solicitados.

Respuesta:

Se aceptará equipos que tengan como mínimo una velocidad de barrido de 5000 uma/seg.

- CONSULTA

Lote 3: Respecto Unidad de Protección eléctrica requerida, en la que se indica que el UPS True “On Line” de 10 Kva o mayor (o lo requerido por equipo), que cuente a su vez con filtro EMI/RFI y supresor de picos, entregando una onda 100% sinusoidal y una autonomía de 30 minutos usando un banco de baterías extra o una segunda UPS. En los requerimientos mínimos se solicita un estabilizador de 12 Kva, como unidad de protección eléctrica del sistema LCMSMS; y se indica que este será acoplado a una UPS. Por lo que se entiende, el ambiente ya cuenta con un sistema UPS para poder realizar el acople del estabilizador. Se solicita al comité indicar si  aún requieren  el UPS de 10 Kva solicitado ya que  la Universidad  cuenta con  UPS.

Respuesta:

No es necesario incluir la UPS, el laboratorio cuenta con dicho equipo

- CONSULTA

Lote 3: Respecto a los manuales de instalación, operación y mantenimiento originales, en idiomas español y francés o inglés (versión impresa). Incluir las versiones electrónicas. La procedencia de nuestros sistemas LCMSMS son de Estados Unidos de Norteamerica, al ser la procedencia de estos sistemas americanos, los manuales se encuentran en su idioma de origen (ingles). El realizar la traducción de todos los manuales al idioma español, originaria costos adicionales  que incrementarían los costos del equipo. Se solicita al comité indicar si aceptaran manuales en versiones del idioma original del fabricante, como solo en inglés.

Respuesta:

Si, se aceptarán manuales en inglés y en versión electrónica.

25. CONSULTA

Lote 3: Respecto a los accesorios de operación inicial solicitan un kit de mantenimiento básico para todo el equipo. Se solicita al comité indicar si solo se considerara que su incluya un kit de mantenimiento básico para el primer año de funcionamiento del equipo LCMSMS.

Respuesta:

Si, deben incluir el kit de mantenimiento básico para el primer año de funcionamiento del equipo

- CONSULTA

En las bases se indica que el monto aprobado para cada lote no se incluyen el IGV. Dentro de los bienes de cada lote hay bienes nacionales, los cuales están afectos al IGV, por lo que se tendría que presentar facturas gravadas con el IGV correspondiente. Se solicita al comité confirmar que el postor pueda presentar dos tipos de facturaciones, una exenta del IGV (por el producto de importación) y la otra con el IGV correspondiente (productos nacionales)

Respuesta:

La comparación de precios se hará conforme a lo establecido en el numeral 36.4 de las Instrucciones a los oferentes,

Los precios deberán cotizarse según como se indica en los formularios de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

Asimismo tomar en cuenta lo estipulado en la cláusula 14.6 de la Parte I. Instrucciones a los oferentes.

- CONSULTA

De Sección II, IAO 24.1

Con el objetivo de presentar la mejor de las propuestas y debido a la disparidad de equipos demandados, solicitamos una ampliación de plazo para la presentación de las ofertas hasta el próximo 13 de julio de 2015.

Respuesta:

La fecha de presentación de propuestas ampliará hasta el 25 de junio de 2015 a las 15:00 horas.

La apertura de propuestas será hasta las 15:15 horas en las instalaciones del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad – PNICP, ubicado en calle Brigadier Mateo Pumacahua N° 2749 Lince, Lima, Perú

- CONSULTA

Lote 6: Oscilador Paramétrico Óptico (OPO) para la UNMSM. Característica No. 14.5 - Plazo de Entrega. El objetivo de nuestra empresa es ofertar un sistema de alta calidad con las mejores prestaciones técnicas, así como asegurar la perfecta compatibilidad entre el láser de bombeo y el oscilador paramétrico óptico para extraer la máxima energía del sistema completo.

Debido a que esta solución requiere de una fabricación ad hoc, solicitamos que el plazo de entrega para este ítem se extienda hasta los 150 días.

Respuesta:

En las bases de la LPI se especifica que el tiempo de entrega del equipo debe ser de 75 días. El tiempo de entrega del Oscilador Paramétrico Óptico (OPO),  está basado en empresas que son conocidas por su amplia experiencia en la construcción de estos equipos, los cuales están siendo usados en diversos laboratorios científicos mundialmente.

- CONSULTA

Lote 7: Respecto al Rango de Frecuencia. En las bases del concurso se solicita una frecuencia mínima de utilización ≤600MHz. Dado que, por un lado, uno de los principales objetivos del sistema de medida objeto de esta adquisición, es poder llevar a cabo medidas sobre antenas de estación base de telefonía móvil, siendo la frecuencia más baja de esta tecnología de 690MHz; y que, por el otro lado, el extender la frecuencia inferior de este tipo de sistemas basados en cámara anecóica, tiene implicaciones claras y directas en el tamaño y coste de dicha cámara,

¿Aceptarían la sugerencia de incrementar la frecuencia mínima de uso del sistema de los 600MHz indicados a 690MHz?

Respuesta:

Se acepta una propuesta con una frecuencia mínima de operación igual a 690 MHz.

- CONSULTA

Lote 7: Respecto al ambiente anecóico. En las bases del concurso se menciona literalmente: “En caso de presentar una propuesta que incluya cámara anecóica (paredes, techo, piso), ésta deberá tener:”.  Dado que el propio título del lote 7 de la licitación menciona “en Cámara Anecóica”, puede surgir la duda: ¿Es obligatorio o no es obligatorio incluir una Cámara Anecóica en la propuesta? Teniendo en cuenta que el sistema de medida objeto de esta adquisición no se implementará en campo abierto, sino en un habitáculo cerrado (los propios pliegos mencionan que “el espacio disponible para el recinto es de 7m x 5m x 5,5m”), la implementación de una cámara anecóica resulta absolutamente imprescindible para que las medidas a realizar por dicho sistema de medición se efectúen correctamente. Por todo ello sugerimos que se aclare cualquier sombra de duda que pueda existir al respecto de la cuestión, con el objetivo de que todos los posibles licitantes incluyan una cámara anecóica en sus propuestas y así evitar cualquier posible sorpresa desagradable al respecto.

Respuesta:

En efecto el sistema de medida de antenas deberá de incluir una cámara anecoica.

- CONSULTA

Lote 7: Respecto al Ambiente Anecóico. En las bases del concurso se solicita para el blindaje de la cámara un nivel de apantallamiento de entre 80dB y 100dB en función de la frecuencia. Estos niveles de apantallamiento son propios de recintos blindados para aplicaciones de EMC (ElectroMagnetic Compatibility), en los que se pueden llegar a medir señales que apenas superan el umbral de ruido radioeléctrico de la instrumentación. Para aplicaciones de medida de antenas, como la que es objeto de esta adquisición, las señales que se miden son coherentes (se generan por el propio sistema) y con una relación señal/ruido muy generosa, siendo por tanto del todo innecesario adoptar blindajes con apantallamiento de muy alto nivel como el solicitado, y siendo práctica más que habitual utilizar blindajes con un apantallamiento del orden de 60-70dB, a todas luces más que suficiente para esta aplicación. El nivel de apantallamiento tiene además un impacto muy directo en el coste total del sistema, no sólo por los tipos de paneles a utilizar en paredes, techo y suelo, sino, sobre todo, por la puerta apantallada a utilizar que garantice dichos niveles. La diferencia puede superar varias decenas de miles de euros.

Por todo ello, ¿aceptarían una relajación en los niveles de apantallamiento del blindaje, de los 80-100dB mínimos requeridos, a unos típicos 60-70dB, más acordes con el tipo de sistema a implementar?

Respuesta:

Un apantallamiento del orden de 60 a 70 dBs, será considerado como adecuado para nuestro sistema de medida de antenas en la cámara anecoica.

- CONSULTA

Lote 7: Respecto al ambiente Anecóico A pesar de que se establecen unos requisitos de reflectividad (=atenuación) mínima para el absorbente a utilizar en función de la frecuencia, dichos requisitos son a nivel de componente, y no a nivel de sistema completado, que son los realmente importantes desde el punto de vista de usuario final, puesto que son los que en esencia garantizan que las medidas se realicen con la precisión adecuada.

Por ello, ¿aceptarían la sugerencia para que se introduzcan los siguientes requisitos como mínimos exigibles, a fin de evitar cualquier posible sorpresa desagradable al respecto?:

- Zona Quieta de al menos 140cm de diámetro, con un tapering inferior a 0,5dB en dicha Zona Quieta; y, sobre todo

Para sistemas esféricos, un Error de Medida máximo sobre Lóbulos secundarios de ±1dB a -20dB y de ±2dB a -30dB.

Respuesta:

En lo que respecta a la zona quieta, este requisito mínimo está abierto a las diferentes tecnologías que pueda presentarse como sistema de medida. En los sistemas de medidas el error máximo de medida aceptable por el sistema será de 3.5 dB y los que se excedan este valor serán rechazados por no cumplir los requisitos exigidos.

- CONSULTA

Lote 7 – Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas para la UCSP. Característica No. 3 – Antenas bajo prueba. En las bases del concurso se menciona que “el sistema propuesto deberá poder medir como mínimo (con un error de truncado > 30 dB)”.

Agradeceríamos aclaración al respecto de ¿a qué se refieren con lo del error de truncado <30dB? Esta denominación de error no es habitual en el argot de la medida de antenas, por lo que no sabemos exactamente a qué se pueden estar refiriendo.

Respuesta:

En sistemas cilíndricos el error de truncado es un factor que se toma en cuenta para medir la validez de la medición.

- CONSULTA

Lote 7 – Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas para la UCSP. Característica No. 3 – Antenas bajo prueba. En las bases del concurso se menciona que “el sistema propuesto deberá poder medir como mínimo Antenas directivas para VHF”. VHF (Very High Frequency) es la banda del espectro electromagnético que cubre el rango de frecuencias de 30MHz a 300MHz. Este rango de frecuencias queda muy por debajo tanto del rango de frecuencia mínimo solicitado para el sistema (600MHz  690MHz conforme a la consulta número 3), como de la frecuencia mínima solicitada para la reflectividad del material absorbente utilizado (500MHz). El extender el rango de frecuencia inferior del sistema, cámara anecóica incluida, hasta los 300MHz (sin contemplar bajar incluso más), tendría un impacto económico muy elevado. Dado que, por tanto, los requisitos son contradictorios, ¿puede tratarse de un error la inclusión de este requisito de poder medir antenas directivas para VHF?

Respuesta:

La antena directiva debió decir de UHF en vez de VHF, las cuales están en el rango de 300 MHz – 3GHz.

- CONSULTA

Lote 7 – Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas para la UCSP. Característica No. 3 – Antenas bajo prueba. Característica No. 6 – Controlador de posicionamiento y software de medida para campo lejano. Característica No. 13 – Protocolos de ensayo. Por un lado, en la característica nº 3, relativa a las Antenas bajo prueba, se menciona que “el sistema propuesto deberá poder medir como mínimo Antenas omnidireccionales tipo WIFI y teléfonos móviles”. Por otro lado, en la característica nº 6, relativa al Controlador de posicionamiento y software de medida para campo lejano, se menciona que “el software deberá obtener y presentar los resultados de la antena bajo prueba: TRP, TIS, EIRP y EIS”. Y por un tercer lado, en la característica nº 13, relativa a los Protocolos de ensayo, se menciona que “el sistema deberá disponer de ampliaciones para ensayos OTA y CTIA, por si fuera necesario adquirir dichas ampliaciones en el futuro”.

Estos tres requisitos están relacionados entre sí, puesto que los parámetros TRP, TIS, EIRP y EIS son parámetros intrínsecamente asociados a dispositivos Wireless y/o celulares que se engloban dentro de los parámetros caracterizados en sistemas OTA (Over The Air).

La medida y caracterización de dispositivos Wireless y/o los dispositivos celulares (teléfonos móviles, tabletas, etc.), a diferencia de la medida de antenas, que “únicamente” precisa de un VNA, requiere de instrumentación adicional muy sofisticada (p.ej.: analizador de comunicaciones, switches de RF, amplificadores uplink y downlink, etc.), así como accesorios de ensayo adicionales a los requeridos en medida de antenas (p.ej.: cabezas, torsos, manos; antenas de comunicaciones, etc.). Asimismo, para la medida y caracterización de dispositivos Wireless y/o dispositivos celulares, a diferencia de la medida de antenas, se precisan sistemas de posicionamiento completamente transparentes a la RF, y por ello tanto el tamaño como el peso de los dispositivos que son capaces de soportar se limita a unos pocos centímetros (~30cm máximo) y a unos pocos kilogramos (~10kg máximo). Por otro lado, para la medida y caracterización de dispositivos Wireless y/o dispositivos celulares, a diferencia de la medida de antenas, no se precisan SW de transformación a campo cercano, dado que todas las medidas se hacen en campo lejano; sin embargo, la caracterización de los parámetros TRP, TIS, EIRP, EIS (y otros como NHPRP, NPIS, etc.) así como el control de todo el sistema de comunicación necesario para reproducir la comunicación necesaria dentro de la cámara anecóica, precisa de un SW bastante más complejo y sofisticado que el requerido para realizar medida de antenas. Además, para la medida y caracterización de dispositivos Wireless y/o dispositivos celulares, existen normas y regulaciones internacionales que dictan cómo se debe ser el recinto de ensayos y cómo se deben llevar a cabo dichas caracterizaciones (p.ej. CTIA), al objeto de que todos los organismos reguladores ensayen en las mismas condiciones. Sin embargo, la medida de antenas es una medida de parámetro físico, en la que como toda medida de parámetro físico, la precisión de medida viene dictada únicamente por el tamaño del recinto de ensayo y por la precisión del sistema (=presupuesto disponible).

Hay bastantes más diferencias, pero en definitiva, una cosa son los sistemas de medida de antenas, y otra bien distinta son los sistemas OTA, que es como se denomina a los sistemas que caracterizan dispositivos Wireless y/o dispositivos celulares.

Entendemos por tanto que la inclusión de medida y caracterización de dispositivos Wireless y/o dispositivos celulares en los requisitos del sistema de medida de antenas, obedece quizá a un error de interpretación de las funcionalidades del sistema, que es de por sí auto-excluyente, por lo que,

¿Aceptarían retirar de los requisitos mínimos para el sistema de medida de antenas, los relacionados con la posibilidad de que éste sea capaz de medir antenas tipo WiFi y teléfonos móviles, así como los relacionados tanto con la caracterización de los parámetros TRP, TIS, EIRP y EIS (directamente relacionado con la ampliación para ensayos OTA y su validación CTIA correspondiente)?

Respuesta:

La propuesta debe de presentar una cámara anecóica que tenga la posibilidad de ampliar ensayos OTA y  CTIA.

- CONSULTA

Lote 7 – Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas para la UCSP. Característica No. 4 – Sistemas de posicionamiento y medida para la antena bajo prueba. En las bases del concurso se solicita una precisión para los posicionadores de rolly azimut mejor o igual a 0,1º. Una precisión de 0,1º es adecuada para sistemas OTA, pero puede llegar a ser escasa para un sistema de medida de antenas. Además, incrementar la precisión de posicionamiento a posteriori puede tener implicaciones tanto técnicas como económicas muy importantes.

Por ello, a fin de disponer de disponer de un sistema adecuado para medida de antenas, ¿aceptarían la sugerencia para que el requisito de precisión se mejore al siguiente mínimo exigible?:

-Precisión posicionadores de roll y azimut: ≤ 0,035º / 0,01º.

Respuesta:

Dada la respuesta anterior se admite la condición.

– Precisión posicionadores de roll y azimut: ≤ 0,035º / 0,02º.

En caso de no presentar la ampliación de ensayos OTA

37. CONSULTA

Lote 7 – Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas para la UCSP.

Característica No. 4 – Sistemas de posicionamiento y medida para la antena bajo prueba. Constatamos que no se hace mención a especificaciones importantísimas en un sistema de posicionamiento para medida de antenas, como son, entre otros, el “backlash” y el “bending moment”. Asimismo, tampoco se mencionan accesorios cuasi fundamentales para una correcta ejecución de medida de antenas, como son el que dispongan de anillo colector (“slip ring”) y de juntas rotatorias (“rotary joint”). Por último, tampoco se hace mención a cómo debe estar diseñado el sistema de posicionamiento, lo que puede dar lugar a implementar sistemas poco o nada abiertos, con repuestos altamente costosos y riesgos de obsolescencia.

Por todo ello, al objeto de asegurarse la adquisición de un adecuado sistema durable en el tiempo y fácil de mantener, ¿aceptarían la sugerencia para que se introduzcan los siguientes requisitos como mínimos exigibles, a fin de evitar cualquier posible sorpresa desagradable al respecto?:

- Backlash posicionadores de roll y azimut: 0,07º / 0,02º.

- Bending moment: Hasta 250Nm.

- Anillo colector (roll / azimut): 10/20, líneas 2A.

Respuesta:

En la característica 4, para el sistema de posicionamiento para medida de antenas, se menciona: “Con la oferta, deberá presentarse la correspondiente justificación a este respecto.” 
Con esto se solicita la justificación del sistema de posicionamiento propuesto que asegure que sea durable en el tiempo y de fácil mantención, dicha justificación nos permitirá saber qué ventajas y desventajas presenta cada propuesta.

- CONSULTA

Lote 7 – Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas para la UCSP. Requisitos relativos al sistema de posicionamiento de la sonda de medida. Echamos en falta requisitos relativos al sistema de posicionamiento de la sonda de medida. A este respecto, ¿aceptarían la sugerencia para que se introduzcan los siguientes requisitos mínimos exigibles, a fin de evitar cualquier posible sorpresa desagradable al respecto?:

- Sistema de posicionamiento para sonda, basado en un sistema “Roll over x,z,phi micro slide over floor slide”, con las siguientes características mínimas:

- Precisión: ≤0,05º

- Backlash: ≤0,05º

- Carga: Hasta 30kg

- Bending moment: Hasta 30Nm

- Junta rotaria: 18GHz.

- Posicionador de roll: controlable automáticamente por sistema. Uso motores paso a paso.

- Micro deslizadera: controlable manualmente en x, y, phi.

Deslizadera de suelo: controlable manualmente, longitud 3m

Respuesta:

No se acepta la sugerencia de los requisitos mínimos propuestos, debido a que no todos los sistemas posicionadores de medida de antenas funcionan igual y con estas características.

- CONSULTA

Lote 7 – Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas para la UCSP. Característica No. 6 – Controlador de posicionamiento y software de medida para campo lejano. Echamos en falta requisitos importantes para el controlador, como los relativos al número de ejes controlables simultáneamente, el que se pueda controlar manual o remotamente, o la necesidad de implementar o no PCU (Power Control Unit) para los posicionadores.

En este sentido, ¿aceptarían la sugerencia para que se introduzcan los siguientes requisitos mínimos exigibles, a fin de evitar cualquier posible sorpresa desagradable al respecto?:

- Número de ejes controlables simultáneamente: Hasta 4 ejes.

- Modo de operación: Local, por medio de display táctil en panel frontal; o remotamente con un PC.

- Idiomas: Inglés y Español como mínimo.

PCU integrada.

Respuesta:

No se acepta la sugerencia de los requisitos mínimos propuestos, debido a que no todos los sistemas de antenas necesitan de esas características para su correcto funcionamiento.

- CONSULTA

Lote 7 – Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas para la UCSP. Característica No. 7 – Sistemas de amplificación de frecuencias. En las bases del concurso se solicitan sistemas de amplificación tanto para Tx como para Rx. Estos sistemas son propios de sistemas OTA (ver #C7) o bien en sistemas de medida de antenas que lleguen hasta los 40GHz, en los que las pérdidas por espacio libre y las pérdidas asociadas a los cables, son muy relevantes.

En sistemas de medida de antenas por debajo de los 18GHz, como la que es objeto de esta adquisición que se exige hasta 6GHz, la implementación de sistemas de amplificación Tx y Rx es del todo innecesaria y sólo redundaría en un mayor coste del sistema, el cual no es nada desdeñable.

Por ello, ¿aceptarían la sugerencia para que la característica nº 7, relativa a los Sistemas de amplificación de radiofrecuencia, pase a ser opcional, como lo es la característica nº 8, relativa al analizador de redes vectorial?

Respuesta:

En este caso la amplificación es obligatoria y el analizador de redes vectoriales es opcional.

- CONSULTA

Lote 7 – Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas para la UCSP. Característica No. 11 – Antenas de prueba (bocina y dipolo). En las bases del concurso se hace mención a unas antenas de prueba tipo bocina y dipolo dentro del rango solicitado. Sin embargo, echamos en falta requisitos relativos a las antenas de medida (sondas), siendo éstas, si cabe, aún más importantes que las de prueba al ser las que dan la precisión de medida al sistema.

Por ello, ¿aceptarían la sugerencia para que se introduzcan los siguientes requisitos mínimos exigibles, a fin de evitar cualquier posible sorpresa desagradable al respecto?:

- Antenas de medida (sondas) dentro del rango solicitado, con las siguientes características mínimas:

  - Válidas para campo cercano.

  - Ganancia: 13,5dB

  - Xpol (en eje): <-55dB

  - VSWR: <1,4

  - Diagrama de radiación simétrico rotacional

  - Con transición coaxial integrada

Con flange para fijación al sistema de posicionamiento.

Respuesta:

En la característica de las antenas, las características mínimas de las antenas serán:

  - Ganancia: 6-15 dBi

  - Xpol (en eje): < -45dB

  - VSWR: <1,9

- CONSULTA

Lote 7 – Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas para la UCSP. Característica No. 12 – Rango dinámico. En las bases del concurso se solicita que éste sea >70dB. Suponemos que con este requisito se refieren al rango dinámico del sistema de medida de antenas solicitado, y no al rango dinámico del analizador de redes vectorial (VNA). Ocurre que el rango dinámico del sistema de medida depende de muchos factores, entre ellos del propio rango dinámico del VNA, así como de la ganancia de la antena bajo ensayo (AUT) y de la ganancia de la antena de medida (sonda).

Puesto que el VNA es un elemento opcional, y que la ganancia de la AUT es algo fuera del control del suministrador del sistema de medida de antenas objeto de esta adquisición, al objeto de evitar cualquier tipo de malentendido a este respecto, ¿aceptarían la sugerencia para que el requisito del Rango dinámico quede retirado de los requisitos mínimos a satisfacer?

Respuesta:

Se mantiene la propuesta de que el rango dinámico sea de 70 dBs.

- CONSULTA

Lote 7 – Sistema de Medición de Antenas en Cámara Anecóica para Radiofrecuencia y Microondas para la UCSP. Característica No. 14.8 – Plazo de entrega. En las bases del concurso se solicita que el plazo máximo de entrega sea de 150 días. Por otro lado, en el requisito administrativo especial nº GCC 27.1, relativo al valor de penalización por retrasos en la entrega, se establece una liquidación de 2,5% del monto del contrato por semana, con un máximo del 10% del valor de contrato.

Un sistema con las características solicitadas, tiene un plazo de fabricación de en torno a 6 meses (180 días). A ello hay que añadir el transporte hasta cliente, que por el volumen de elementos implicados, no queda más remedio que hacerlo vía marítima, lo que suma en torno a otros 30 días más. Entre despachos aduaneros y entrega doméstica, pueden fácilmente estimarse otros 15 días más. La instalación del sistema, pruebas asociadas y curso de formación anexo, puede estimarse en 4-5 semanas más, a lo que habría que añadir el plazo de coordinación de instaladores, que pueden ser otras 2 semanas más. Hablamos pues que, en condiciones normales, un sistema de este tipo toma unos 9 meses (270 días) en completarse desde la formalización del pedido. Con unas penalizaciones tan fuertes como las impuestas en este contrato, o bien se establece un plazo contractual razonable y que cubra eventualidades que puedan entrar dentro de lo normal, que podría ser de 1 año (365 días), o bien se contempla un precio de partida un 10% superior al que debería ser, al objeto de cubrir la penalización máxima a interponer. Entendemos que no es razonable tener que pagar un 10% más de lo necesario cuando esto puede evitarse fácilmente, por lo que,

¿Aceptarían la sugerencia para que el requisito de Plazo de entrega se modere a un plazo razonable de 12 meses?

Respuesta:

Se acepta los 12 meses de plazo de entrega como máximo para la entrega del producto.

- CONSULTA

Siendo el caso que las Universidades en el país comprador gozan inafectación y exoneración tributaria en materia de aranceles de importación sobre bienes de equipamiento tecnológico propios de su actividad educativa según Ley N° 30220 artículo 117. Sírvase aclarar si será aceptada oferta de bienes importados indicando incoterms 2010 en condiciones CPT (con entrega en destino) sin considerar el detalle de  los Derechos de Aduana e Impuestos de Importación por pagar en la lista de precios al amparo de la exoneración citada de la que goza el comprador.

Respuesta:

La Ley exonera tributariamente en materia de aranceles de importación sobre los bienes de equipamiento tecnológico, sin embargo al cotizar en CPT en vez de CIP únicamente se está dejando de pagar los seguros hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Es por ello que se solicitará cotizar en CIP ya que el comprador desea tener el riesgo asegurable desde origen hasta el almacén del comprador.

Asimismo, según como se indica en las IAO 14.6 (b) (iii) de la Parte I. Sección II. Datos de Licitación de los DDL, se solicita cotizar también en DDP (entrega de destino con derechos pagados) el cual incluiría todos los gastos convenidos incluyendo el costo por la exoneración de impuestos a MINEDU según lo que dispone el Decreto Legislativo N° 882 Ley de Promoción de la Inversión en la Educación.

- CONSULTA

Lote 4: Sobre Documentos de Licitación Parte 2. Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios. Lote 4. Numeral 12.2 Puesta a punto e instalación (Página 75). Ha sido de nuestro conocimiento que la infraestructura donde se encontrará ubicado el laboratorio que brindará el cuarto de instalación del Microscopio Electrónico de Barrido aún se encuentra en proceso de construcción, en consecuencia en este estado los aspectos citados con el término “Se requiere” no permiten comprender si éstos deben ser acondicionados y suministrados por el Oferente o en su defecto serán proporcionados por el cliente. Sírvase aclarar.

Respuesta:

El acondicionamiento está a cargo de la universidad.

- CONSULTA

Solicitamos al Comité aclarar si lo que se presentará como parte de la oferta es una Carta Fianza de Garantía de Mantenimiento o una Declaración Jurada de Garantía de Mantenimiento.

Respuesta:

Solo se presenta Declaración de Mantenimiento de Oferta, en mérito a lo estipulado en la Sección II. Datos de Licitación que indica que las disposiciones allí contenidas prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.

Asimismo, la IAO 21.1, indica que la oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta utilizando el formulario incluido en la sección IV Formularios de Oferta.

- CONSULTA

En las bases indica: Cláusula 11. (a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO; Cláusula 14

14.6 (a) Para bienes de origen en el País del Comprador.

(b) Para bienes de origen fuera del País del Comprador y que serán importados.

(c) Para bienes de origen fuera del país del Comprador, e importados previamente.

Los formularios  de Lista de Precios no coincide a lo estipulado en la Cláusula 14.

- En el 1er formulario de lista de precios (pág. 35), indica que es para bienes que deben ser importados (GRUPO C).

- El 2do. formulario indica que es para bienes previamente importados (GRUPO C).

- El 3er formulario indica que es para bienes de origen en el País del comprador (GRUPO A y B).

Pregunta: Solicitamos al Comité corregir a que oferta corresponde cada formulario.

Quedando de la siguiente manera el requerimiento:

- El 1er formulario es para el GRUPO B – Bienes que serán importados (pág. 35).

- El 2do. formulario es para el GRUPO C – Bienes previamente importados (pág. 36).

- El 3er formulario es para el GRUPO A- Bienes de origen en el país del comprador (pág. 37).

Respuesta:

Los Formularios de Oferta obedecen a lo estipulado en la cláusula 14.6 que indica que los precios deberán cotizarse como se indica en cada formulario de la lista de precios incluidos en la Sección IV Formularios de Oferta, de manera general, sin referirse a alguna secuencia u orden e específicamente a ningún orden, por tanto no corresponde una corrección.

- CONSULTA

En las bases solicitan: ……….se adjuntarán en original, catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos a los modelos ofertados. Se solicita se acepten copias a color de todo documento técnico emitido por el fabricante, por tratarse de que su acceso es por vía virtual (intranet), ya no se remite en físico.

Respuesta:

Aceptada la sugerencia y en concordancia con la respuesta a la consulta 24, los catálogos pueden ser en versión electrónica. Ver enmienda N° 01.

- CONSULTA

Lote 4: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su experiencia al haber fabricado o comercializado: tres bienes similares al lote al que se presenta, con copia simple de alguno de los siguientes documentos: i) Contrato de suministro de bienes, ii) órdenes de compra, iii) facturas canceladas, iv) cartas de conformidad del cliente dentro del período de los últimos 3 años.

Con el fin de permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado para la convocatoria del respectivo proceso de selección y tratándose de un equipo de alto nivel técnico y costo alto, que conlleva a que no sea adquirido con frecuencia, se solicita a que se considere como experiencia a partir de dos (2) a (03) bienes similares y se acepten también Microscopios ópticos de alto nivel, así mismo  se considere extender la documentación de la experiencia /carta de conformidad hasta 6 años.

Respuesta:

Para facilitar la presencia de mayor cantidad de postores,  el período de experiencia en la fabricación y la facturación de equipos similares que se extienda a 6 años. Asimismo que se considere como equipos similares Microscopios Ópticos de alto nivel.

- CONSULTA

Durante el período de garantía, el tiempo de reposición de elementos y/o dispositivos defectuosos, incluido cualquier desplazamiento de personal técnico del proveedor, no deberá ser mayor a cinco (05) días hábiles, contados a partir del momento del diagnóstico del elemento y/o bien defectuoso, y no generará costo alguno para la institución.

Por tratarse de un equipo de alto nivel técnico se solicita se extienda el tiempo de reposición de elementos y/o dispositivos defectuosos a veinte (20) días hábiles, considerando los trámites de importación.

Respuesta:

El tiempo de reposición de elementos y/o dispositivos defectuosos se extiende a 15 (quince) días hábiles, considerando los trámites de importación.

- CONSULTAS

Lote 4:

“Se requiere:

-Cuarto ubicado en planta baja de por lo menos 3x4

-Piso y techo y paredes lisas

-Voltaje de alimentación 100-240, 60 Hz

-Tablero de conexión con las siguientes características:

-Tablero con interruptores termomagnéticos

-Línea a tierra (0.25 Ω)

-Aire acondicionado (T= 20°C)

-Tanque de nitrógeno gaseoso con 99.96% de pureza”

Este requerimiento no corresponde al microscopio electrónico de barrido en sí, sino que se trata de los requisitos básicos que debe tener el ambiente físico donde será instalado el equipo. Este ambiente físico y sus facilidades le pertenecen al cliente, en este caso la Universidad Nacional de Ingeniería, no corresponde al proveedor del equipo suministrar este ambiente.

Se solicita que se aclare en las bases que no corresponde al proveedor suministrar el ambiente y facilidades que se indican el Item N° 12: Servicios Conexos.

Respuesta:

Efectivamente, el acondicionamiento del ambiente está a cargo de la Universidad.

- CONSULTA

Lote 4: Se indica en las bases, en el Item N° 1: Columna electro óptica, lo siguiente: “Magnificación continuamente variable desde 7x hasta 1,000x”. La magnificación indicada corresponde a un microscopio óptico, siendo las demás características indicadas las de un microscopio electrónico de barrido. Los microscopios electrónicos de barrido alcanzan magnificaciones mucho mayores, del orden de los 1´000,000x ya que la creación de la imagen se basa la información que transmite un haz de electrones en lugar de un haz de luz. En aras de mantener coherencia dentro de las características indicadas en las bases, correspondientes a un microscopio electrónico de barrido, se solicita indicar lo siguiente: “Magnificación continuamente variable desde 7x hasta 1´000,000x”

Respuesta:

La magnificación debe estar comprendida entre 7x hasta 1000kx (o 1'000,000x)

- CONSULTA

En relación a la Parte I. Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, página 29 de los Documentos de Licitación (DDL), se menciona en el numeral 2. Criterios de evaluación, en su punto número 2, se habla sobre la capacidad financiera del oferente. Se formula la siguiente pregunta:

¿Se permite presentar carta del fabricante del equipo que demuestre el acceso a líneas de crédito según los montos solicitados en las DDL, en vez de una carta emitida por un banco?

Respuesta:

La única evidencia son cartas bancarias, según como lo indica en el literal a) de los requisitos para calificación posterior de la Sección III. Criterios de  Evaluación y Calificación.

- CONSULTA

En relación a la Parte I. Sección I. Instrucciones a los Oferentes, en el numeral 14.6 (b) página 10 y 11 así como a la Parte I. Sección II. Datos de Licitación, página 26 se menciona en el punto IAO 14.6 (b) (ii) de los Documentos de Licitación (DDL). Se formula la siguiente pregunta:

¿Qué incoterms se deben presentar la oferta, si se contemplan en los DDL los incoterms FCA, CIP y DDP? En caso de ofertas de Oferentes, ambos fuera del País del Comprador

Respuesta:

Además del precio CIP especificado en la cláusula 14.6 (b) (i) de las IAO, el precio de los bienes de origen fuera del país del comprador deberá ser cotizado en DDP (entrega de destino con derechos pagados) según el lugar de instalación, según como se indica en la Sección II. Datos de Licitación de los DDL.

- CONSULTA

En relación a la Parte III. Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato numeral GCC 18.1 y GCC 18.4 página 105 y 106 de los Documentos de Licitación (DDL). Se formula la siguiente pregunta:

¿Cómo se solicitará la Garantía de Cumplimiento? ¿Mediante un deposito? ¿O por medio de una fianza?

Respuesta:

Mediante una Carta fianza Bancaria

- CONSULTA

En relación a la Parte II. Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios, Lote 4, página 71-76. Se formulan las siguientes preguntas:

56.1.- Piden 3 monitores en la descripción general y en el punto 4 solo se mencionan dos de 19”. Ofrecemos dos monitores más grandes de 22” cada uno, con lo cual se gana espacio en el área de trabajo, se hace más eficiente el manejo del equipo y no se pide ninguna funcionalidad del mismo. ¿Aceptan este cambio?

Respuesta:

No se acepta el cambio. Para un trabajo eficiente y ordenado, es mejor el uso de tres monitores de 19” como mínimo, de esa forma explotamos la funcionalidad total del sistema.

56.2.- Parta la columna óptica electrónica piden: Dos aperturas finales en cambiador estándar de aperturas. Ofrecemos un control automático de aperturas a través de una lente electromagnética adicional con la ventaja de no estar limitado a dos aperturas, tener un amplio rango de operación, minimizar su mantenimiento y no requerir el mantenimiento extensivo de esas dos que ustedes piden, lo cual representa un avance tecnológico sin un costo adicional. ¿Aceptan este avance tecnológico?

Respuesta:

Se necesita un avance tecnológico de mínimo 3 aperturas y que con un solo comando de software se ejecute el alineamiento del haz automáticamente.

56.3.- Piden fuente de 200 V a 30 Kv con incrementos de 10 V y 2979 pasos. Ofrecemos un avance tecnológico con cabios continuos (no sujetos a pasos) lo cual brinda mayor flexibilidad facilidad de manejo, y se puede adaptar literalmente a cualquier condicione de manejo y de característica de la muestra. ¿Aceptan este avance tecnológico?

Respuesta:

Requerimos que el equipo pueda seleccionar cualquier voltaje en el rango establecido, con un paso de 10 V para una buena flexibilidad al escoger las condiciones experimentales

56.4.- Para los aumentos piden que sean continuamente variables de 7 X a 1,000X. Creemos que hay un error mecanográfico aquí, en todo caso ofrecemos un rango mucho más amplio de 2 X a 1,000, 000 X.   ¿Aceptan este rango?

Respuesta:

Punto 4.4 Si es un error de tipeo, la resolución requerida es de 1000Kx (1000000x)

56.5.- Para el sistema de control piden Windows 7 cuando actualmente el sistema operativo actual es Windows 8. Con Windows 7 quedara obsoleto su sistema operativo muy pronto. Pedimos que esta especificación cambie a Windows 8 para que su equipo no quede obsoleto en poco tiempo.

Respuesta:

Las versiones de Windows cambian continuamente, lo que debe asegurar el proveedor es que pueda ser actualizado el software a usar.

55.6.- Para el almacenamiento de imágenes la máxima resolución que piden es de 3072 x 2304 pixeles, lo cual ara un equipo científico de alta calidad, limita la calidad y resolución de las imágenes. Ofrecemos una resolución, no limitada, mucho mayor de 16, 384 x 16,384 pixeles y 16 bits de profundidad. Sugerimos cambiar esta especificación para no limitar la resolución de sus imágenes.

Respuesta:

Lo que se está solicitando con esa resolución es solo aplicable para almacenamiento, que no implica pérdida en la resolución final de las imágenes, y es suficiente para un equipo que opere con LaB6 y W, no se trata de uno de emisión de campo.

56.7.- Para el detector de rayos x: piden un detector de 137 eV de resolución, esa resolución hace más de 10 años ha quedado rebasada, los modernos equipos ofrecen como resolución estándar 129 eV lo cual es un avance tecnológico considerable. Pedimos que se cambie la resolución mínima a 129 e V. No mencionan el área activa del detector, sugerimos que sea un área activa mínima de 30 mm, con ello se gana rapidez en la detección de rayos x, se gana sensibilidad y se tiene la última tecnología disponible para su equipo. Así que sugerimos que las especificaciones sean: resolución de 129 eV y área activa de 30 mm. Esto no impacta en el precio final.

Respuesta:

Se solicita en todo caso que la resolución sea de mínimo 127 eV para cumplir con el avance tecnológico al cual se hace mención. El área activa real debe ser de 20mm. La distancia de trabajo analítica deberá ser de máximo 8.5 mm.

56.8.- Para el detector de electrones retrodispersos piden un detector con diodos, tecnología que está quedando atrás, Los detectores más modernos son construidos con cristales YAG obteniendo una respuesta mucho más rápida que lo diodos y una sensibilidad de hasta 0.1 en Z (numero atómico) esto es un avance tecnológico sin perder ninguna de las características de los antiguas detectores de leds y sin cambio de precio. Pedimos se permita se cotice un detector de electrones retrodisperos de estado sólido.

Respuesta:

Cumpliendo con el avance tecnológico se solicita un detector de retrodispersos con una sensibilidad de máximo  0.07 en Z porque se necesita que el detector ofrezca un buen rendimiento de imágenes a bajo kilovoltaje, para evitar dañar la muestra.

56.9.- Podría aclarar el tipo de suspensión que requiere el microscopio, actualmente las suspensiones pueden ofrecerse del tipo: mecánico (menos eficientes), neumático (más eficientes) y activas (las más eficientes), esto afecta directamente en el desempeño de la resolución y otros parámetros de alto interés para el microscopio.

Respuesta:

Se solicita con suspensión neumática.

56.10.- Dado que el microscopio se concibe para uso multifuncional y se solicita con cámara grande ¿podría especificar el peso máximo que puede soportar la platina? se sugiere un peso de mínimo 5Kg con posibilidad de movimiento de la platina para no limitar el uso y versatilidad del microscopio.

Respuesta:

El microscopio se concibe para aplicaciones específicas, y de acuerdo a ello con que soporte 0.5 kg es más que suficiente, con movimiento total, no limitado, e independiente de las dimensiones de las muestras.

- CONSULTA

Nuestro planteamiento es participar directamente sin formar ningún Asociación en Participación o Consorcio, y en principio sin disponer de un agente local. De modo que nos surgen las siguientes dudas en cuanto a la presentación y cumplimentación de los formularios de los que no se dice explícitamente “NO APLICA”. Los formularios “Formulario de Información del Oferente” y “Formulario de Información de Miembros de la Asociación en Participación o Consorcio” solicitan la misma información. ENTONCES: ¿Hay que presentar los dos o solo uno de ellos en función de si se trata o no de una Asociación en Participación o Consorcio?

Respuesta:

Presentar solo el Formulario de Información del Oferente

- CONSULTA

Ambos formularios, piden información del representante autorizado del Oferente, pero por otro lado, la cláusula 19 de las IAO dice: “[…] si se requiere en los DDL, en el caso de un Oferente que no está establecido comercialmente en el país del Comprador, el Oferente está o estará (si se le adjudica el Contrato) representado por un Agente [..]” evidenciando que es posible presentar oferta sin disponer aún de agente local, aunque luego (si se le adjudica el contrato) debe estarlo. ENTONCES: ¿Cómo debemos cumplimentar los formularios mencionados en relación al representante autorizado? ¿escribiendo: no aplica?¿dejándolo en blanco?...

Respuesta:

Se debe presentar una Declaración Jurada en caso de un Oferente que no está establecido comercialmente en el país del comprador, será representado por un Agente en el país comprador equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones de Contrato y/o las Especificaciones Técnicas, en cuanto se adjudique el contrato.

- CONSULTA

Respecto a los formularios de “lista de precios”, el sistema que propondremos es completo, de modo que todos los bienes propuestos son fabricados fuera del país del Comprador y deben ser importados.  ENTONCES: ¿Es necesario presentar también los otros dos formularios de Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador previamente importados y Bienes de origen en el País del Comprador?

Respuesta:

Completar el formulario que corresponde.

- CONSULTA

En nuestro caso, será el propio fabricante quien presenta la oferta.  ENTONCES: ¿Es necesario presentar el formulario de Autorización del Fabricante? O basta con dejar constancia de este hecho

Respuesta:

No presentar Carta de Autorización del Fabricante, sin embargo indicar en el formulario de presentación de oferta que el Oferente es el Fabricante oficial, con fábricas ubicadas en (indicar la dirección completa de las fábricas) y otorgan plena garantía, conforme a la cláusula 28 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos.